## Sheet1
附件3
液化气安全检查记录表
商户： 地址：
气瓶 | 基本状况 | 型号： 数量： 外观是否良好： 出厂日期： 下次检测日期： 供给燃灶数：
| 二维码情况 | 钢瓶码是否合格： 气源溯源码是否合格：
是否与供气企业签订合同： 供气企业有无安检及公示、告知：
减压阀 | 减压阀是否为不可调节减压阀： 减压阀是否运行正常： 有无燃气泄漏情况： 是否在使用期限内：
灶具 | 是否具备熄火保护装置，并在使用年限内：
连接管 | 是否为波纹软管： 软管两端是否有卡扣： 长度是否未超过2m： 是否有软管连接三通情况：
用气环境 | 是否有通风条件： 是否安装报警器及阻断阀： 钢瓶周围是否有易燃品： 是否超量存储燃气： 是否同时使用两种及以上燃料：
整改意见及处理状况 | 整改意见： 处理状况： 整改时限： 复验情况：
检查组 成员：
检查日期： |  |  | 商户签字：