昌图县2019年建档立卡贫困户农村危房

改造竣工验收报告

从2019年8月6日开始，县住建局成立农村危房改造检查验收小组，由局长任组长，各副局长以及城市发展服务中心各副主任任副组长，各科室负责人为成员，共成立10个验收小组，包片验收，并抽调10名建设工程质量安全监督服务中心人员，为各小组把好质量关。同时，财政、扶贫等部门人员参与验收。对全县2019年农村危房改造任务进行了竣工验收。验收采取实地查看、听取有关单位情况汇报、查阅档案资料等形式，验收的重点为任务的完成情况，包括任务完成、工程质量、档案管理等方面。形成此竣工验收报告。

一、工程完成情况

2019年各镇共计完成建档立卡贫困户危房改造任务1259户，其中C级607户，D级翻建652户。

二、工程质量

昌图县2019年农村危房改造工程项目，维修的房屋工程量基本足够，新建的房屋选址合理，对工程的开工、建设、竣工、验收等环节进行了有效的监控和检查，工程质量基本达到要求。针对验收中发现的部分改造户质量缺陷、无漏电保护器、工程量不足、原危旧房屋未拆除等问题，已经提出整改要求，列出整改计划。

三、档案管理

县住建局和县扶贫办明确了各镇（场）负责危房改造档案的收集、整理工作，危改户档案应归档的资料完整，电子信息系统录入及时准确，危改电子及纸质档案管理规范。

四、验收结论

昌图县2019年建档立卡贫困户农村危房改造1259户任务验收合格或保证整改合格，其中C级维修607户，D级翻建652户。

昌图县住房和城乡建设局       昌图县扶贫开发领导小组办公室

2019年11月8日